附件2：基地实验室已购置和拟购置的仪器设备清单

已购置的仪器设备清单

| 序号 | 品 名 | 技术指标、参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动三重纯水蒸馏器 | SZ-97 |
| 2 | 天平 | 岛津1/100 |
| 3 | 天平 | 岛津1/10000 |
| 4 | 天平 | 岛津1/1000 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | S53 |
| 6 | 可见分光光度计 | 722 |
| 7 | 色差计 | WSC-100 |
| 8 | 智能光照培养箱 | HP360G |
| 9 | 水浴锅 | HH-6 |
| 10 | 高精度PH计 | HI122 |
| 11 | 便携式EC计 | DDB-303A |
| 12 | 干燥箱 | 202-1A |
| 13 | 冷柜 | 海尔518 |
| 14 | 生物显微镜 奥林巴斯 | CX21 |
| 15 | 旋转浓缩仪 | RE-52AA |
| 16 | 药品贮藏箱 |  |
| 17 | 真空干燥箱 | DZF-6020(含真空泵) |
| 18 | 离心机 | TDC-5-A |
| 19 | 体视显微镜 | 奥林巴斯 |
| 20 | 马弗炉 | SX-4-10 |
| 21 | 手持式糖度计 | Quick-brix |
| 22 | 数显果实硬度计 | Y-4 |
| 23 | 叶绿素测定仪 | SPAD |
| 24 | 水势测定仪 | Arimad |

拟2013年春节后购置的仪器设备清单

| 序号 | 品 名 | 技术指标、参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | Mini -20 |
| 2 | 药品贮藏箱 | Yc-260升，中科美菱 |
| 3 | 温湿度光度记录仪 | L99-LXWS上海发泰 |
| 4 | 直流割灌机 | EDN-yub03宁波裕亚机械(电瓶式) |
| 5 | 移液器 | 0.5-10.5-50.20-200.100-1000.1000-5000 |
| 6 | 树材粉碎机 | SX-400（10cm直径木材） |
| 7 | 全能型植物图像分析仪 | LA-S独立版杭州万深检测 |
| 8 | 二氧化碳记录仪 | 上海发泰 |
| 9 | 蒸腾测定仪 | 1102(科研版) |
| 10 | 水分快速测定仪 | MB45奥豪斯 |
| 11 | 远红外测温仪 | ST675台湾先驰 |
| 12 | 小型植物粉碎机 | FZ102天津泰斯特 |
| 13 | 充电式采茶机 | 608轻型采茶机，宁波裕亚机械 |
| 14 | 充电式修剪机 | EDM-yua02电动修枝机，宁波裕亚机械 |
| 15 | 小型纯水仪 | AJY-0501-U艾科浦 |
| 16 | 冰箱 | 260L海尔 |